## List1
GRAĐENJE JAVNE RASVJETE GRAD METKOVIĆ 2026 god.
I.GRAĐEVINSKI i BETONSKI RADOVI
Stavka | Opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
1.1. | Iskop rupe u zemlji kategorije B (ubrajaju se polučvrsta kamena tla gdje je potrebno djelomično miniranje,a ostali dio iskopa obavlja se izravno strojnim radom) Izrada temelja betonom marke 250/4 i ugradnja betonskog stupa u temelj.Temelj mora biti dimenzija Φ 140 cm a dubok 170 cm. | kom | 23 | 0 | 0
I.GRAĐEVINSKI i BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
II.ELEKTROENERGETSKI RADOVI RADOVI
Stavka | Opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
2.1. | Dobava i ugradnja RASVJETNI STUP TB 9000 ili jednakovrijedan | kom | 23 | 0 | 0
2.2. | Dobava i ugradnja SVJETILJKA PHILIPS CLEARWAY 40 W ili jednakovrijedna | kom | 48 | 0 | 0
2.3. | Dobava i ugradnja SVJETILJKA PHILIPS UNISTREET 40 W ili jednakovrijedna | kom | 18 | 0 | 0
2.4. | Dobava i ugradnja SVJETILJKA DEKORATIVNA PHILIPS CLASICSTREET 40 W ili jednakovrijedna | kom | 1 | 0 | 0
2.5. | Dobava i ugradnja SVJETILJKA PHILIPS LED TOWNGUIDE BDP 100 | kom | 20 | 0 | 0
2.6. | Dobava i ugradnja KABEL PPOO 3x2,5mm2 | m1 | 229 | 0 | 0
2.7. | Dobava i montaža KABEL ELKALEX 2X16mm2 | m1 | 830 | 0 | 0
2.8. | Dobava i montaža BAKRENO UŽE 35mm2 sa svim spojnim materijalom | m1 | 40 | 0 | 0
2.9. | Dobava i ugradnja dvostruke konzole,dužine kraka 1000 mm | kom | 3 | 0 | 0
2.10. | Dobava i ugradnja DEKORATIVNE ZIDNE KONZOLE U RAL BOJI SVJETILJKE (CLASICSTREET) | kom | 1 | 0 | 0
2.11. | Dobava i ugradnja KONZOLA NOSIVA S VIJKOM | kom | 22 | 0 | 0
2.12. | Dobava i ugradnja STEZALJKA KUĆNOG PRIKLJUČKA | kom | 26 | 0 | 0
2.13. | Dobava i ugradnja KONZOLA IR 250/60 | kom | 44 | 0 | 0
2.14. | Dobava i ugradnja STEZALJKA NOSIVA S-10 | kom | 23 | 0 | 0
2.15. | Dobava i ugradnja STEZALJKA MP 10-30 | kom | 86 | 0 | 0
2.16. | Dobava i ugradnja KATODNA ZAŠTITA | kom | 24 | 0 | 0
2.17. | Sitni spojni materijal | kpl | 1 | 0 | 0
2.18. | Izrada spoja na javnu rasvjetu | kpl | 12 | 0 | 0
II.ELEKTROENERGETSKI RADOVI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA UKUPNO:
I.GRAĐEVINSKI i BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
II.ELEKTROENERGETSKI RADOVI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
|  | UKUPNO : |  |  | 0
|  | PDV: |  |  | 0
|  | UKUPNO S PDV-om: |  |  | 0